Акт проверки

готовности образовательного учреждения

к началу 2018 - 2019 учебному году

Составлен «06» августа  2018 г.

Полное наименование образовательного учреждения Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 » г. Горнозаводска, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, улица Мира,  дом № 25,  телефон № 8(34269)4-27-51

Фамилия, имя, отчество руководителя   Марина Валерьевна Маноха

В соответствии с распоряжением администрации Горнозаводского муниципального района от «29» мая 2018 г. № 145 «О приёмке муниципальных образовательных организаций к 2018 -2019 учебному году»   проверка проводилась комиссией в составе:

Зерова Валентина Владимировна,  заместитель главы администрации

Горнозаводского муниципального района по                                                социальным  вопросам, председатель комиссии;

Панькова Ирина Анатольевна, начальник Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Буренин Денис Сергеевич, заместитель главы администрации Горнозаводского муниципального района по развитию инфраструктуры, заместитель председателя комиссии;

Бушмакина Светлана Михайловна,  инспектор по охране  труда хозяйственно-эксплуатационной конторы Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Актиев Руслан Раифович, начальник отделения МВД РФ по Горнозаводскому району (по согласованию);

Данилов Александр Викторович, начальник 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию);

Катайкина Надежда Андреевна, начальник хозяйственно-эксплуатационной конторы  Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района;

Киселёва Людмила Алексеевна, начальник управления культуры и работы с молодёжью администрации Горнозаводского муниципального района;

Ункенфуг Александр Николаевич, инспектор ОЛРР (по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому районам) Управления Росгвардии по Пермскому краю (по согласованию);

Шинкевич Вероника Васильевна, заведующая отделом гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского муниципального  района.

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения:

- здание школы 3-х этажное, общая площадь 3895,3 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2010г. 59-БВ № 627284

2. Данные по контингенту обучающихся:

Всего 759 учащихся, I ступень – 333 ч.,  II ступень  – 378 ч.,  III ступень – 48 ч.; в первый класс принято 81 человек

3.Год постройки зданий:    1961г.

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году:

Были проведены косметические ремонтные работы: косметический ремонт коридора  2 этажа, косметический ремонт 6-х кабинетов.

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние:

Общая площадь земельного участка 15233 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2012г. г. 59-БГ № 454240).

Территория участка озеленена. На земельном участке выделяются следующие зоны:

- физкультурно-спортивная;

-отдыха;

-хозяйственная.

Физкультурно-спортивная, размещена на расстоянии 25 метров от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, на футбольном поле  - травяной покров.

Зона отдыха расположена вблизи зеленых насаждений, включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, ограждена зелеными насаждениями, имеет самостоятельный въезд с улицы. Имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников, техническое состояние которых соответствует санитарным требованиям.

6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние:

Имеется металлическое по периметру территории школы не менее 2 – х метров высотой с двумя въездными воротами и двумя калитками.

7 . Состояние спортивных сооружений и спортивной площадки:

удовлетворительное, имеется площадка школьного стадиона, беговая дорожка, волейбольная, футбольная и баскетбольная площадки  (акт-разрешение № 3 от 25.07.2017г.)

| Кабинет | Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС Полностью /частично | Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение |
| --- | --- | --- |
| Начальные классы | частично | 9 |
| Учебные классы | частично | 21 |
| Кабинет ИВТ | частично | 5 |
| Кабинет биологии | полностью | 5 |
| Кабинет физики | частично | 5 |
| Кабинет химии | полностью | 5 |
| Спортивный зал | частично | 7 |

8. Готовность мастерских:

| Мастер-ские | Кол-во рабочих мест | Укомплектованность оборудованием и инструментом | Освещенность | Электрозащита и вентиляция | Обеспечение техники безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столярные Слесарные | 7 7 | имеется имеется | В норме В норме | Удовлетворитель-ные | 10 инструкций по технике безопасности, ведется журнал инструктажа на рабочем месте для учащихся, аптечка, огнетушители ОП 4 (3) – 2 шт. |
| Обслуживающего труда | 12 | имеется | В норме | Удовлетворительные |  |

9. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

10.1. Наличие и состояние:

- водоснабжения      удовлетворительное

-канализации            удовлетворительное

-отопления               удовлетворительное

Акт проверки водоснабжения и канализации от 03.07.2018г., составлен с участием  МУП « Теплогорский ТЭК»

- водоснабжения	                                                                     удовлетворительное

-канализации                                                                             удовлетворительное

ООО «Горнозаводск – Микро Тек», Акт от 04.07.2018г.

Состояние   вентиляции,   возможности   для   соблюдения   воздухообмена   в  учреждении                                                       	удовлетворительное

(акт обследования технического состояния  вентиляционных каналов и эффективности работы  систем вентиляции с искусственным побуждением от 29.06.2018г. № 46/18 ООО «АККА»,).

10.2. Наличие столовой имеется

число посадочных мест  120,

обеспеченность технологическим оборудованием и  мебелью обеспечены удовлетворительно: шкаф жарочный – 1 шт., электрическая плита – 1 шт., электрическая мясорубка – 1 шт., холодильный ларь – 1 шт., бытовой холодильник – 2 шт. (акт технологического контроля от 24.07.2018г.), напольные весы – 1 шт. (акт 061\17 клеймирования весов от 31.05. 2018г.)

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой удовлетворительное.

Наличие отсутствие предписаний Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю   отсутствуют.

10.3. Наличие буфета имеется.

10.4. Кем осуществляется организация питания   ИП Заболотская И.А.

10.5. Наличие медицинского кабинета (площадь, состав), наличие лицензии на медицинскую деятельность  Приёмный кабинет 17,1 кв. м., процедурный кабинет 17,1 кв. м.; лицензия № ЛО-59-01-003586 ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» 0т 01апреля 2016г.

Оснащенность   100%

11. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей  ГБУЗ ПК «Горнозаводская городская больница», (бессрочный договор безвозмездного пользования помещением и оборудованием от 10.01.2017г.)

фельдшером МБУЗ «ГЦРБ» Мальцева Ирина Владимировна, (договор безвозмездного пользования помещением и оборудованием от 18.06.2009г.)

12. Наличие спортивного зала (в разрезе филиалов, если в каком-то из филиалов нет, то указать, в каком)  имеется 1 спортивных зала  площадью 211,1 кв.м.

14. Состояние   вентиляции, возможности   для   соблюдения   воздухообмена   в  учреждении	удовлетворительное.

(акт обследования технического состояния  вентиляционных каналов и эффективности работы  систем вентиляции с искусственным побуждением от 29.06.2018г. № 46/18 ООО «АККА»,). Протокол измерений кратности воздухообмена № 46 от 29.063.2018г. ООО «АККА» испытательная лаборатория Ташкинов А. С.

15. Состояние освещения

коэффициент естественной освещенности   в норме       от 2,5 до 4,0 КОЕ

уровень искусственной освещенности                                            в норме

Обеспечены люминесцентным освещением по норме.

16. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)

-пожарных кранов, рукавов 12 шт. – состояние удовлетворительное;

-огнетушителей ОП-4(3)  - 20 шт., состояние удовлетворительное;

-автоматическая противопожарная сигнализация (АПС) (договор на обслуживание от 09.01.2018г., № 15 «ИП А. Г. Власов», ПАК «Стрелец- мониторинг – состояние удовлетворительное (договор на обслуживание от 09.01.2018г., № СМ - Пермь № 6/ГЗ - ККН –ТМО -101/18).

Выполнение правил пожарной безопасности  приказ: «Об обеспечении  пожарной безопасности» № 268 от 31.08.2017г.; план противопожарных мероприятий от 04.09.2017 г.; поэтажные планы эвакуации – 10 шт.; инструкции по пожарной безопасности для учебных кабинетов – 25 шт.

16.1. Дата проведения проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (подтверждается актом) «ИП А. Г. Власов», (договор на обслуживание от 09.01.2018г., № 15 акт проверки работоспособности АПС, СОУЭот 17.05.2018г.);

16.2. Дата проведения проверки прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (подтверждается актом)   ПАК «Стрелец- мониторинг – состояние удовлетворительное (договор на обслуживание от 09.01.2018г., № СМ - Пермь № 6/ГЗ - ККН –ТМО -101/18, акт проверки работоспособности от 26.07.2018г.).

17. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 01.06.2017г. электролаборатория ООО «Свет» г. Горнозаводск.

- протоколы измерения сопротивления заземляющего устройства, изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин от 06.09.2017г.      Протокол № 1,2,3,4.

18. Оценка антитеррористической безопасности                удовлетворительное:

-штатные сотрудники учреждения (вахтер, сторожа);

- камеры внутреннего видеонаблюдения                                             – 12 шт.;

наружного видеонаблюдения                                                                 – 6 шт.

- имеется паспорт  антитеррористической защиты учреждения от 26.06.2018г.;

-штатные сотрудники учреждения (вахтеры, сторожа)  для круглосуточной охраны;

-договор на охранную сигнализацию с ООО ЧОО «Квазар»

от 26.12.2017г. № 92/ГР,

-договор на техническое обслуживание  и  ремонт охранной  сигнализации  с «ИП А. Г. Власов», (договор на обслуживание от 09.01.2018г., № 15 акт проверки работоспособности АПС, СОУЭот 17.05.2018г.);

19. Наличие утверждённого паспорта места массового пребывания людей (реквизиты паспорта)   от 28.06.2017г.

20. Создание условий для получения детьми инвалидами качественного образования   проведены работы по созданию беспрепятственного доступа детей инвалидов в учреждение (Вход №3 Паспорт доступности 01.12.2017г.); создана версия для слабовидящих на официальном сайте образовательного учреждения.

20.1. Наличие утверждённого паспорта доступности учреждения   от 01.12.2017г.

21. Готовность учреждения к зиме.

состояние отопительной системы централизованное, в удовлетворительном состоянии

  - дата проведения опрессовки    02.07.2018г.,  ООО «Горнозаводск – Микро Тек», Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительный период 2018-2019 год, дефекты не установлены, промывка внутренней системы отопления здания проведена полностью,  течей внутридомовой системы нее выявлено;

Опрессована ли отопительная система	       да

22. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами   обеспечены на   100% .

23.Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах         1 ____

Замечания и предложения комиссии:  __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________